表3

| 政府采购进口产品专家论证意见 |
| --- |
| 一、基本情况 |
| 申请单位 | 上海海洋大学食品学院 |
| 拟采购产品名称 | 离心机 |
| 拟采购产品金额 | 4400美金 |
| 采购项目所属项目名称 | 食品热加工工程技术研究中心购置装修配套设施、设备项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 328万元 |
| 二、申请理由 |
| □1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| 3.其他 |
| 原因阐述： 因建设上海海洋大学食品学院食品热加工工程技术研究中心，为建设成为具有国内影响力、国际知名度的研究中心，需构建微生物实验平台，计划采购一台离心机。最高转速15000RPM，最大离心力20000RCF，不锈钢离心室，容量大，可设定时间，振动小，噪声低，微机控制，数字显示等。 经调研，国产高速离心机技术参数如下：最高转速12000RPM，最大离心力13800RCF，不锈钢离心室，容量5×10ml，可设定时间，噪声79dB，微机控制，数字显示等。 进口高速离心机技术参数：最高转速15000RPM（10RPM步进），最大离心力21328RCF（10 RCF步进），振动小，噪声68dB，微机控制可存储10个程序，最大容量4×100ml/32×15ml，数字显示，运行时间1s-99h:59m:59s∞持续离心、瞬时离心模式，运转时机盖锁定，一键开盖，落盖保护功能，紧急情况下手动开盖，马达过热保护，不锈钢离心室，全金属机身，转子自动识别，不平衡自动识别等。 综上所述，国产设备功能及运用无法完全满足实验室要求，只有进口设备能满足实验要求，所以申请购买进口设备。 |
| 三、专家论证意见 |
| 专 家 签 字： 年 月 日 |

7