- 集装箱结构：碳钢结构，非标结构加强筋；池底布有曝气系统；

- 集装箱尺寸：40 尺集装箱，长11800*宽2130*高2720；

- 用途：水箱，曝气水池；

- 集装箱内部结构：池底曝气系统配置：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微孔曝气器 | KKI300 | 膜片为EPDM 曝气器主体为ABS | 只 | 12 |
| 2 | 布气管 | 90 | UPVC | 米 | 10 |
| 3 | 水平调节器 | HPK210 | UPVC | 套 | 5 |
| 4 | 二通 | HSY90-90 | UPVC | 只 | 3 |
| 5 | 扣带 | HPA210 | PP | 只 | 8 |
| 6 | 接立管三通 | HTK150/150 | UPVC | 只 | 1 |
| 7 | 非字管 | 160 | UPVC | 米 | 1 |
| 8 | 非字管支架 | TPK150 | AISI304 | 付 | 1 |
| 9 | 立管 | 90 | UPVC | 米 | 1 |
| 10 | 立管 | 160 | UPVC | 米 | 1 |
| 11 | 堵板 | HTP90 | UPVC | 只 | 2 |
| 12 | 堵板 | HTP150 | UPVC | 只 | 2 |
| 13 | 三通 | HTK90/90 | UPVC | 只 | 2 |
| 14 | 横头短管 | 90 | UPVC | 米 | 4 |
| 15 | 清污装置 | VPL90/1.5 | UPVC | 套 | 1 |
| 16 | 清污装置 | VPL150/1.5 | UPVC | 套 | 1 |
| 17 | 法兰 | DN90 | UPVC | 只 | 1 |
| 18 | 法兰 | DN150 | UPVC | 只 | 1 |
| 19 | 专用工具 | HLAT300 | A3 | 把 | 1 |