表3

| 政府采购进口产品专家论证意见 |
| --- |
| 一、基本情况 |
| 申请单位 | 上海海洋大学水产与生命学院 |
| 拟采购产品名称 | 移液器 |
| 拟采购产品金额 | RMB 1500元×36=54000元 |
| 采购项目所属项目名称 | 实验室购置仪器设备项目（D1-****-**-****） |
| 采购项目所属项目金额 | RMB 54000元 |
| 二、申请理由 |
| □1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| 3.其他 |
| 原因阐述： 本课题组承担着国家自然科学基金委重大项目青藏高原裂腹鱼类的分子进化和高原适应的机制研究和上海市水产学一流学科建设研究工作，因研究需要计划采购36把移液器，要求技术参数：移液器整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；伸缩式弹性吸嘴设计；气密性和移液均一性，精确度：±0.2％，重复使用性能好。 经调研，国内同类仪器，不能灭菌，防污染性差；无弹性吸嘴，重复性、气密性和移液均一性差，实验会造成较大偏差；精确度：±0.4％，无法满足精确度要求高的实验。 进口移液器参数：移液器整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，防治污染；伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的、气密性和移液均一性，精确度：±0.2％，重复性较好。 综上所述，国产产品无法完全满足工作要求，只有进口产品能完全满足实验要求，故申请采购进口设备。 |
| 三、专家论证意见 |
| 专 家 签 字 年 月 日 |

6

表3

| 政府采购进口产品专家论证意见 |
| --- |
| 一、基本情况 |
| 申请单位 | 上海海洋大学水产与生命学院 |
| 拟采购产品名称 | 凝胶成像分析系统 |
| 拟采购产品金额 | RMB 100000元 |
| 采购项目所属项目名称 | 实验室购置仪器设备项目 |
| 采购项目所属项目金额 | RMB 100000元 |
| 二、申请理由 |
| □1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| 3.其他 |
| 原因阐述： 本课题组承担着国家自然科学基金委重大项目青藏高原裂腹鱼类的分子进化和高原适应的机制研究和上海市水产学一流学科建设研究工作，因研究需要计划采购一套凝胶成像分析系统。技术参数要求如下：要求可同时具备对核酸凝胶与蛋白凝胶的成像功能，样品面积达到28cm×36cm，具备自动聚焦功能，具有平场校正功能，具有UV防护板便于用紫外台进行样品肉眼观察及进行切割凝胶操作，具备指定DPI输出功能，可以选择300，600或是指定数值进行输出，用于图片的发表。 经调研，国产仪器只能对核酸胶进行成像，不能同时对蛋白凝胶进行分析，可分析样品尺寸小，为15cm×20cm，不能满足高通量实验时对成像面积的要求；不具备UV防护板，不能观察样品切胶，不具备高要求的平常校正；同时不具备指定DPI输出功能，不能用于图片发表。 进口仪器技术参数：可同时具备对核酸凝胶与蛋白凝胶的成像功能，样品面积达到28cm×36cm，具备自动聚焦功能，具有平场校正功能，具有UV防护板便于用紫外台进行样品肉眼观察及进行切割凝胶操作，具备指定DPI输出功能，可以选择300，600或是指定数值进行输出，可用于高质量图片的发表，同时进口设备可验证；使用灵活、稳定、运行成本低、性价比优异。 综上所述，国产产品无法完全满足工作要求，只有进口产品能完全满足实验要求，故申请采购进口设备。 |
| 三、专家论证意见 |
| 专 家 签 字 年 月 日 |

11