学院(部门)提供设备技术参数的样式

1、水下扬声器

设备功能：用于实验中连接任意信号发生器进行水下放声

技术参数：

应用范围：水下0-10m；

额定阻抗：8~100欧；

频响范围：200～10000HZ；

额定功率：25~50瓦（RMS）；

2、功率放大器

设备功能：用于衔接信号发生器和水下扬声器，放大功率，确保水下扬声器正常工作

技术参数：

专用功率放大器 
功率：100w-150w/CH

阻抗：4-100Ω 
频响：20Hz-20000Hz

线路输入：150mv-1v 
遥控、四路输入、话筒输入、十一段均衡

3、水听器

设备功能：用于测量实验环境的水下声场分部，随时根据现场情况调节水下扬声器发声

技术参数：

频率：1-120KHZ；

接收灵敏度：-205db；

工作水深：0-400m；

4、设备名称：水下照相机(加防水罩)

设备功能：拍摄水下作业环境及动植物照片，以辅助采集生物学数据及记录行为特征。

技术参数：

机型：数码单反

像素：不小于1000万

最小分辨率：不低于 2,144 x 1,424

手动操作：全手动支持

镜头：带18mm广角，变焦范围3倍左右

白平衡：自动和手动调节，包围平衡

感光度：最大ISO不低于3000

防水罩：

材质：高强度聚氯乙烯

抗压能力：不小于50m水深

5、解剖镜

设备功能：用于浮游生物和鱼类胃含物显微观察和解剖实验

技术参数：

放大倍数：最大不低于40倍

变焦倍率：不低于4倍

工作距离：≤110mm

观察筒倾角：45度或60度

调焦旋钮：左/右单轴水平旋钮，结合瞳间距高低放大因素

光学部件：无铅