| 进口仪器设备申请免税情况说明（样表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 法定数量 | 存放地点 |
| 冷冻干燥机 | 美国Virtis (BT2KXL) | 1 | 上海海洋大学食品学院B202 |
| 科研项目（经费来源） | 2013年上海市市本级重点学科建设项目—— 食品营养与品质评价体系建设 |  |  |
| 功能原理 | 冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热冷却装置等。它的工作原理是将被干燥的物品先冻结到三相点温度以下，然后在真空条件下使物品中的固态水分（冰）直接升华成水蒸气，从物品中排除，使物品干燥。 |  |  |
| 进口理由 （在科研项目中的具体应用） | 本实验室拟筹建食品营养与品质评价研究平台，冷冻干燥在性质不稳定物料的保存保鲜方面有着普遍的应用与研究。 目前，国产冷冻干燥机产品的技术参数和进口产品比较有很大的差距。如：降温速率，美国Virtis(BT2KXL)可以在30分钟内降到实验设定温度并稳定，国产仪器需要耗时1小时甚至以上。温度恒定，进口品牌可以保持在1°C以内，国产品牌温度浮动大概在3~5°C。Virtis独特的热气除霜方式有效保护冷阱寿命，便于常规的仪器维护维修。这些重要的性能参数会直接影响实验的结果及产品性能的分析。Virtis(BT2KXL)采用的真空泵为国外原装进口，可确保其在较高室温工作环境下的正常运转，且产品已获得ISO认证，可充分保障实验人员后续使用仪器的安全性。本研究室承担国家高技术研究发展计划（863计划）“南极磷虾深加工利用关键技术与产品开发”其中的虾油及虾青素产品开发利用，南极磷虾从南极捕获后，制成虾砖（冷冻保存），经过长途跋涉运到本研究室。其中虾青素的性质特别不稳定，希望在最短时间内能将虾砖冷冻干燥，以便虾油、虾青素的提取、分离，以及性质研究。国产设备性能达不到此要求，温度波动也大，基于上述理由，申请购买进口设备。 |  |  |

上海海洋大学

2013年 11月 16日