- （一）需求清单

| 工程学院 实验室补充建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建议规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空间机构运动方案创新设计试验台组件 | 详见附件 | 批 | 1 |
| 注：拟购的设备未做进口设备论证,不能购买进口品牌。 |  |  |  |  |

- （二）主要技术参数要求

空间机构运动方案创新设计实验台组件清单

| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字接头 |  |  | 1 | 安装编码器时使用 |
| 2 | φ6垫圈 |  | φ6 | 6 |  |
| 3 | φ10垫圈 |  | φ10 | 6 |  |
| 4 | 拨盘总成 |  |  | 1 | 与平面机构共用 |
| 5 | 槽轮总成 |  | 四槽 | 1 | 与平面机构共用 |
| 6 | 双十字节轴 |  | 全长140 | 1 |  |
| 7 | 三角带轮 |  | 外圆φ68 | 3 | 其中一只作张紧轮用 |
| 8 | 螺旋齿轮轴1 |  | 全长152有φ6轴头 | 2 |  |
| 9 | 螺旋齿轮轴2 |  | 全长116有φ6轴头 | 2 |  |
| 10 | 螺旋齿轮轴3 |  | 全长125 | 2 |  |
| 11 | 张紧带轮轴 |  | 全长104 | 1 |  |
| 12 | 360脉冲编码器支架 |  |  |  | 与平面机构共用 |
| 13 | 1000脉冲编码器支架 |  |  |  | 与平面机构共用 |
| 14 | 编码器支撑杆（一） |  | L1=135 L2=155 | 各1 |  |
| 15 | 十字接头2 |  |  |  | 与平面机构共用 |
| 16 | 编码器支撑杆（二） |  | 全长180 |  | 与平面机构共用 |
| 17 | φ16挡圈 |  | φ16 | 5 |  |
| 18 | φ18挡圈 |  | φ18 | 5 |  |
| 19 | 带轮轴 |  | 全长126 有φ6轴头 | 2 |  |
| 20 | 圆锥小齿轮 |  | Z=30 M=2 | 2 |  |
| 21 | 圆锥大齿轮 |  | Z=40 M=2 | 2 |  |
| 22 | 螺旋齿轮 |  | Z=30 M=2 | 2 |  |
| 23 | 大蜗轮总成 |  | Z=30 M=4 | 1 |  |
| 24 | 蜗杆轴 |  | 全长260 | 1 |  |
| 25 | T型座组件1 |  | φ18×全长110 | 3 |  |
| 26 | T型座组件2 |  | φ18×全长124 | 2 |  |
| 27 | 编码器T型座 |  | 扁丝方向不同 | 各2 |  |
| 28 | 编码器支撑杆（三） |  | L1=110 L2=165 | 各1 |  |
| 29 | 双十字联轴节总成 |  | 全长102 | 1 |  |
| 30 | 特殊垫圈 |  |  | 4 |  |
| 31 | 蜗轮轴1 |  | 全长115有φ6轴头 | 1 |  |
| 32 | 蜗轮轴2 |  | 全长128有φ6轴头 | 1 |  |
| 33 | 单十字联轴节总成 |  | 全长80 | 2 |  |
| 34 | 锥齿轮-十字节轴 |  | 全长138有φ6轴头 | 1 |  |
| 35 | 十字节轴 |  | 全长100有φ6轴头 | 1 |  |
| 36 | T型连接器支撑轴 |  | 全长95 | 1 |  |
| 37 | 大涡轮内圈 |  | 属0023 | 1 |  |
| 38 | 螺旋齿轮轴4 |  | 全长126有φ6轴头 | 1 |  |
| 39 | 圆锥-螺旋齿轮轴 |  | 全长260 | 1 |  |
| 40 | 螺旋齿、锥齿轮轴 |  | 全长216 | 1 |  |
| 41 | 大锥齿轮轴 |  | 全长96有φ6轴头 | 1 |  |
| 42 | φ12挡圈 |  | φ12 | 4 |  |
| 43 | 拨盘轴 |  | 全长105 | 1 |  |
| 44 | T型座组件3 |  | φ12×全长122 | 2 |  |
| 45 | 槽轮轴 |  | 全长88 有φ6轴头 | 1 |  |
| 46 | 拨盘轴2 |  | 全长94 | 1 |  |
| 47 | 带轮轴2 |  | 全长166 有φ6轴头 | 1 |  |
| 48 | 过渡接头总成 |  |  | 2 |  |
| 49 | 槽轮从动轴 |  | 全长88 有φ6轴头 | 1 |  |
| 50 | φ12.5加大垫圈 |  | φ12.5 | 5 |  |
| 51 | 球碗支撑轴 |  | 全长102 | 1 |  |
| 52 | 球碗总成 |  |  | 1 |  |
| 53 | 揉面杆 |  |  | 1 |  |
| 54 | 偏心轮1 |  | φ85 | 1 |  |
| 55 | 揉面杆销 |  | φ26×50 | 1 |  |
| 56 | φ17垫圈 |  | φ17 | 1 |  |
| 57 | 支撑轴1 |  | 全长102 | 1 |  |
| 58 | 揉面杆支架总成 |  |  | 1 |  |
| 59 | 支撑轴2 |  | 全长188 | 1 |  |
| 60 | 小锥齿轮轴 |  | 全长210 | 1 |  |
| 61 | 导向轴 |  | 全长356 | 1 |  |
| 62 | T型座组件4 |  | φ16×全长152无衬套 | 2 |  |
| 63 | 带轮轴3 |  | 全长118 | 1 |  |
| 64 | 主动扁轴 |  | 全长78，一端有M8螺纹 | 1 |  |
| 65 | 定位螺钉1 |  | M6 | 2 |  |
| 66 | 被动扁轴 |  | 全长50，一端有M8螺纹 | 1 |  |
| 67 | 直线轴承套总成 |  |  | 1 |  |
| 68 | 圆柱凸轮 |  | φ70×72 | 2 |  |
| 69 | 圆柱凸轮轴 |  | 全长222 | 2 |  |
| 70 | 连杆定位销 |  | φ16×29 | 2 |  |
| 71 | 直线传感器连接板 |  |  | 1 |  |
| 72 | 滑动块 |  |  | 4 |  |
| 73 | 滑动轴 |  | φ11×46 | 2 |  |
| 74 | 连杆1 |  | 全长190 | 4 |  |
| 75 | 摆杆1 |  | 全长100 | 4 |  |
| 76 | 连杆-关节轴承 |  | M8×102 | 1 |  |
| 77 | 偏心轮2 |  | φ85（M8） | 1 |  |
| 78 | T型座组件5 |  | φ12×全长174无衬套 | 1 |  |
| 79 | 摆杆支撑轴1 |  | 全长94 | 1 |  |
| 80 | 定位螺钉2 |  | M6×18 | 1 |  |
| 81 | 球面槽轮 |  | 六槽 | 1 |  |
| 82 | 槽轮支撑轴 |  | 全长116 | 1 |  |
| 83 | 槽轮主动轴 |  | 全长125 | 1 |  |
| 84 | 拨转销滚子 |  | φ12×17 | 1 |  |
| 85 | 槽轮拨转销 |  | φ16×40 | 1 |  |
| 86 | 拨板销 |  |  | 1 |  |
| 87 | 槽轮锁止器 |  |  | 1 |  |
| 88 | 偏心轮3 |  | φ90 | 1 |  |
| 89 | 定位螺钉3 |  | 全长26 | 3 |  |
| 90 | T型座组件6 |  | φ12×全长150 | 1 |  |
| 91 | 轴端垫圈 |  | φ6×φ18×3 | 1 |  |
| 92 | 棘轮轴 |  | 全长100 | 1 |  |
| 93 | 棘轮 |  | Z=24 | 1 |  |
| 94 | 偏心轮轴 |  | 全长98 | 1 |  |
| 95 | 摆杆2 |  | 全长188 | 1 |  |
| 96 | 连杆2 |  | 全长220 | 1 |  |
| 97 | 棘爪 |  |  | 1 |  |
| 98 | 带垫片螺栓 |  | M=6 | 3 |  |
| 99 | 摆杆支撑轴2 |  | 全长100，一端有M12螺纹 | 1 |  |
| 100 | 电机支撑座 |  |  | 1 |  |
| 101 | 蜗杆轴支撑座1 |  |  | 1 |  |
| 102 | 小蜗杆轴 |  | m=1.5 全长266 | 1 |  |
| 103 | 摆杆3 |  | 全长305 | 1 |  |
| 104 | 蜗杆轴支撑座2 |  |  | 1 |  |
| 105 | 长连杆 |  | 全长220 | 4 |  |
| 106 | 传动副轴 |  | φ18×20 | 1 |  |
| 107 | 短连杆 |  | 全长60 | 4 |  |
| 108 | 压紧螺栓 |  | M=6 | 2 |  |
| 109 | 小蜗轮 |  | m=1.5 z=40 | 1 |  |
| 110 | 铜衬套 |  | φ15×φ20×15 | 1 |  |
| 111 | 蜗轮轴 |  | 全长45.5 | 1 |  |
| 112 | 扁头轴 |  | 全长64.5，一端有M12螺纹 | 1 |  |
| 113 | φ12挡圈 |  | φ12 | 2 |  |
| 114 | 后曲柄支撑轴 |  | 全长202 | 1 |  |
| 115 | 后曲柄 |  | 全长89 | 1 |  |
| 116 | 摆杆4 |  | 全长104 | 2 |  |
| 117 | 中间平板 |  |  | 1 |  |
| 118 | 定位销 |  | φ10 φ12 | 各2 |  |
| 119 | 前曲柄 |  | 全长74 | 1 |  |
| 120 | 前曲柄轴 |  | 全长94 | 1 |  |
|  |  | 标 准 件 |  |  |  |
| 1 | 球头杆端关节轴承 | SQ8C |  | 3 |  |
| 2 | 直线运动球轴承 | LBP202830 |  | 1 |  |
| 3 | 孔用弹性挡圈 | 28 |  | 5 |  |
| 4 | 轴用弹性挡圈 | 8、12、15、17 |  | 各5 |  |
| 5 | 开口销 | 2 X 20 |  | 4 |  |
| 6 | 螺栓 | M10 X 20 |  | 5 |  |
| 7 | 开槽平端紧定螺钉 | M4 X 10 |  | 4 |  |
| 8 | 簿螺母 | M8 |  | 4 |  |
| 9 | 内六角平端紧定螺钉 | M5X10 M5X16 M6X10 M6X10 |  | 各20 |  |
| 10 | 内六角圆柱头螺钉 | M5X12 M6X12 M6X20 |  | 各20 |  |
| 11 | 螺母 | M6 M8 M10 M12 |  | 各10 |  |
| 12 | 垫圈 | 6 8 10 |  | 各10 |  |
| 13 | 加厚垫圈 | 12 X 24 X 2.5 |  | 10 |  |
| 14 | 平键 | 4X20 5X15 5X20 6X20 |  | 各5 |  |